**Техническая спецификация**

**ЛОТ№1 ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ**

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**



**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначены для защиты рук от легких повреждений и для защиты рук от воздействия ГСМ.

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Перчатки латексные нестерильные должны быть изготовлены из натурального латекса,
   неопудренные, с валиком
•  Гладкие и текстурированные.
•  Имеют одинаковую форму для правой и левой руки
•  Длина манжеты – не менее 230 мм
•  Размеры: L, XL

Вес пары не менее 35 грамм.

Перчатки поставляются в парах.

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставку осуществить за 2 раза равными долями с интервалом 4 месяца.

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно, на следующий после закрытия торга день до 13:00. Образец возврату не подлежит**

**Адрес : Турксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

**ЛОТ №2 КИСТЬ плоская от 20 до 25 мм**

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**



**ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Используются для окрашивания поверхностей (наружных и внутренних)

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Кисть с деревянной ручкой, ворс кисти должен состоять MIN на 60% из натуральной шерсти. Ворсовая часть кисти должна крепиться к ручке металлической пластиной-зажимом, ворс в зажиме ручки проклеен.

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно, на следующий день после закрытия торга до 13:00.**

**Адрес : Тюрксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.