**Лот №1 Техническая спецификация на архивные нити:**

**Нить прошивная (капрон, 1000м)**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина намотки: | Не менее 1000 ~м |
| Вес изделия: | Не более 1 кг |
| Диаметр сечения: | Не менее 1,4 мм |
| Разрывная нагрузка: | Не менее 21 кг |
| Материал: | полиэфирное волокно |
|  |  |

Скручен из 3 или 4-х прочных полиэфирных нитей

Применяется для прошивки документов в банках и офисах

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

**Лот №2 Техническая спецификация на весы напольные**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Значение** |
| Тип | электронные |
| Материал платформы | стекло |
| Максимальная нагрузка | Не менее 150 кг |
| Дополнительные измерения | определение доли костной ткани, определение доли мышечной ткани, расчет ИМТ (BMI), определение доли воды, определение доли жировой ткани |
| Память | есть |
| Автоматическое включение | есть |
| Автоматическое выключение | есть |
| Дисплей | есть |
| Тип элементов питания | CR2032 |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).