**Техническая спецификация**

ЛОТ 1

Батарейка типа LR44

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**



**ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Применяются в секундомерах, электронных штангенциркулях, нутромерах, электронных тарировочных ключах, цифровых индикаторах и в др. инструментах как источник питания.

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Элемент питания (неперезаряжаемый) серебряно-цинковый 1.55В размерами 11,6 х 5.4 мм. Вес 2,3 гр. С постоянным разрядным напряжением до конца разряда. Емкость 150 мАч.
Температура эксплуатации от -10 до +55°С. Срок хранения 5 лет.

Размер: LR 44

Напряжение: 1.55В

Диаметр: 11.6 мм

Высота: 5.4 мм

Вес не менее 2,3 гр

**Обязательное требование:**

**Предоставление образца товара** **(в количестве 1 штука), соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, обязательно после завершения торга (дата закрытия) на следующий день до 13:00. Образец возврату и оплате не подлежит. Образец должен быть маркирован с указанием наименования поставщика и номера.**

**Адрес : Тюрксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж, 7 кабинет. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

ЛОТ 2

Батарейка типа CR20232

**ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Применяется в измерительных электронных приборах

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

напряжение 3 В;

номинальная емкость 220мАч

размеры:

 диаметр— 20мм,

 толщина — 3,2 мм.

вес не менее 3 грамм

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**Обязательное требование:**

**Предоставление образца товара** **(в количестве 1 штука), соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, обязательно после завершения торга (дата закрытия) на следующий день до 13:00. Образец возврату и оплате не подлежит. Образец должен быть маркирован с указанием наименования поставщика и номера.**

**Адрес : Тюрксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж, 7 кабинет. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.