**Лот №1 Аккумулятор для радиостанции Kenwood**

*Аккумулятор Kenwood*

*Химический тип: Ni-MH
Напряжение питания, В: 7,2
Емкость, мАч: не менее 1500
Размер, мм не менее- 54 x 114 x 18*

*Количество рабочих циклов не менее ~400*

*Время работы, ч (рабочий цикл 90/5/5)-14*

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификации.

Обязательное наличие у поставщика сертификата происхождения на товар.

Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели.**