**Техническая спецификация**

**Переносной Ростомер**

Переносной ростомер с сумкой, разборный и легкий.

Стабильная платформа для точного измерения и легко читаемая шкала в см. (до 210 см, с шагом в 1 мм)

Размер контейнера для переноски не более - 670 x 360 x 125 мм

Размер ростомера не более - 300 x 2200 x 250 мм

Шкала деления от 14 до 210 см с шагом в 1 мм (а также шкала в футах)

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).