Техническая спецификация

На изготовление и установку металлопластиковой перегородки с двустворчатой дверью

Место проведения работ – г. Алматы, Закарпатская 1А, Здания KDI этаж 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей расхода** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена за единицу материал** | **Цена за единицу работ** | **Общая сумма** |
| 1 | Изготовить, установить металлопластиковую перегородку с двустворчатой дверью, пластик цвет белый, нижняя часть перегородки глухой пластик, верхняя часть перегородки стекло одинарное, двустворчатая дверь замком и стручками.Рисунок см. ниже.  | м2 | 9,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |
| 2 | Матирование стекол на перегородки  | М2 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |



**Дополнительные требования:**

* Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же в выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
* Предусмотреть вывоз и последующую утилизацию строительного или иного мусора образовавшегося при проведении работ Исполнителем.
* Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и в завершении ремонтных работ.
* При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи
* Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
* **При составлении коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. спецификации, указать цену за 1 единицу работ и материалов, при этом общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения.**
* Поставщик поставляет материал и работы по установке и уборке после проведенных работ в полном объеме.
* Предоставить гарантийного письма о соответствие продукции нормам и стандартам РК на момент подписания договора.
* Перед началом работ согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, въезд и выезд автотранспорта на объект) с административным отделом и Аэропортом
* **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**

**Инженер по эксплуатации здания Горин А.А**

Старший менеджер по наземному обслуживанию г. Алматы

Абдрахманов Б.