## Лист1
Техническая спецификация на закуп услуг по калибровке, поверке инструментов указанных в таблицах ниже
Список микрометров, нутромеров, приборов, тестеров и инструментов, предназначенных для измерения наружных и внутренних размеров, силы тока, напряжения, сопротивлений и других параметров, а также список специальных инструментов используемых при проведении технического обслуживания самолётов
Данные приборы состоят в Гос Реестре РК.
Метрологическая организация должна предоставить сертификат о поверке/калибровке после выполнения услуг.
Также на каждом приборе должна быть нанесена калибровочная метка или лейбл о проведении калибровки /поверке, если прибор малого размера допускается наклейка данного лейбла на сертификат.
Время на проведение поверки/калибровки должно быть не более 10 календарных дней.
Но при возникновении производственной необходимости, метрологическая организация должна также иметь возможность о предоставлении услуги по поверке /калибровке инструмента в течении 2 рабочих дней с категорией «срочно» ,
Приблизительная периодичность оказания услуг 2 раза в течение года
PN | Наименования | Класс точности | Количество на складе | Количество калибровок | Цена в тенге без НДС
EN837-1/15000PSI | Манометр |  | 3 | 1 раз в год
EN837-1 | Манометры кислородные |  | 12 | 1 раз в год
233.50.100 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
9351170 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
9605015 | Манометр |  | 17 | 1 раз в год
EN837-1/4000 (Т-5691) | Манометр |  | 24 | 1 раз в год
00127-189-000 | Манометр |  | 9 | 1 раз в год
00127-265-000 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
00127-064-000 | Манометр |  | 8 | 1 раз в год
00127-100-000 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
00127-107-000 | Манометр |  | 2 | 1 раз в год
00127-058-000 | Манометр |  | 3 | 1 раз в год
NTG-5004-D | Манометр |  | 19 | 1 раз в год
MK7ATISGBC | Манометр |  | 7 | 1 раз в год
NB2604-D | Манометр |  | 17 | 1 раз в год
NTG3004-001 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
F70200-14 | Манометр |  | 37 | 1 раз в год
G15000Z | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
EMA84-1-1 | Манометр |  | 2 | 1 раз в год
DC-400 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
LEO-1-30 | Манометр |  | 5 | 1 раз в год
7BAR-XP21-DD | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
ШЦЦ-1-125 -300 | Штангенциркуль | 0,01мм | 7 | 1 раз в год
ШЦЦ-1-125-300 | Штангенциркуль | 0, 05мм | 4 | 1 раз в год
ШЦ-1 (ШЦ-II) | Штангенциркуль | 0,1 мм | 1 | 1 раз в год
ШЦЦ-III-500 | Штангенциркуль | 0.05 мм | 6 | 1 раз в год
MK200 | Микрометер | 0,01 мм | 5 | 1 раз в год
MK0-25 | Микрометер | 0,01 мм | 2 | 1 раз в год
МVMC-25 | Микрометер | 0,01 мм | 2 | 1 раз в год
MK25-50 | Микрометер | 0,01 мм | 2 | 1 раз в год
MK50-75 | Микрометер | 0,01 мм | 2 | 1 раз в год
УМ175 | Уст.меры |  | 15 | 1 раз в год
МВМ-25-0.01 | Микрометер | 0,01 мм | 2 | 1 раз в год
ЕН-10 | Индикатор часового, механического типа | 0,01мм | 1 | 1 раз в год
040200008 | Глубиномер | 0-80 мм | 0 | 1 раз в год
R52.080 | Термометер | 0- 120 C | 0 | 1 раз в год
TERMODAT-16M3 | Термометер | 0-680 С | 1 | 1 раз в два года
TXAC-2088 | Термометер | 0-900 С | 1 | 1 раз в два года
12972801 | Термометер | 0-120 С | 1 | 1 раз в два года
HC-2268-02 | Термометер | 0-120 С | 0 | 1 раз в два года
ВИТ-2 | Гигрометер |  | 0 | 1 раз в два года
B1-15.3K | Весы | 0,002 кг | 2 | 1 раз в год
DL-150 | Весы | 0.005 кг | 3 | 1 раз в год
Fluke 1587 | Мегаомметер |  | 2 | 1 раз в год
Fluke 971 | Электронный термометер |  | 4 | 1 раз в год
Fluke 381 | Устройство для измерения силы переменного или потосянного тока |  | 1 | 1 раз в год
Fluke 337 | Токовые клещи |  | 2 | 1 раз в год
Fluke 175 | Цифровой Мультиметер |  | 5 | 1 раз в год
Fluke 87V | Мультиметер |  | 7 | 1 раз в год
Fluke 63 | Термометер цифровой |  | 2 | 1 раз в год
Megger DLRO10 | Цифровой микрометер |  | 1 | 1 раз в год
E8030M1/A | Амперметер щитовой |  | 3 | 1 раз в два года
E8030M1/V | Вольтметер щитовой |  | 6 | 1 раз в два года
Phasec 3d | Вихретоковый дефектоскоп |  | 3 | 1 раз в год
PCE - 888 | Пирометер |  | 40 | 1 раз в год
HC - 1399 | Прибор для замера разности давления |  | 3 | 1 раз в год
9351162 | Манометр |  | 3 | 1 раз в год
9119625 | Манометр |  | 0 | 1 раз в год
DM2010G-VB | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
DN100-10-400 | Манометр |  | 0 | 1 раз в год
FZ9/24/600 | Комплект Манометров |  | 0 | 1 раз в год
A12007-23 | Манометр |  | 0 | 1 раз в год
9315832 | Манометр |  | 0 | 1 раз в год
BA2604 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
9351162 | Манометр |  | 3 | 1 раз в год
HCS2027-01 | Ваккуметр с насадкой |  | 0 | 1 раз в год
14-6806-6011 | Манометр |  | 19 | 1 раз в год
A12007-23 | Манометр |  | 0 | 1 раз в год
PC-1142 | Манометр |  | 0 | 1 раз в год
62B 2A 0500X | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
62B 2A -0060 | Манометр |  | 0 | 1 раз в год
NTG500004-001 | Манометр |  | 6 | 1 раз в год
G1500Z | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
EN562-1/16 BAR | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
EN562-1/300 BAR | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
12545831 | Манометр |  | 35 | 1 раз в год
7919015 | Нутромер |  | 0 | 1 раз в год
906.906 | Нутромер |  | 2 | 1 раз в год
NMT 110-125 ММ | Нутромер |  | 0 | 1 раз в год
NMT 125-150 MM | Нутромер |  | 0 | 1 раз в год
854.876 | Нутромер |  | 2 | 1 раз в год
854.895 | Нутромер |  | 2 | 1 раз в год
854.898 | Нутромер |  | 0 | 1 раз в год
129477 | Нутромер |  | 1 | 1 раз в год
129478 | Нутромер |  | 1 | 1 раз в год
RK-300 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
129479 | Нутромер |  | 1 | 1 раз в год
NMT 50-100 MM | Нутромер |  | 1 | 1 раз в год
TONOMETER MEDICAL | Тонометер |  | 15 | 1 раз в год
439005134 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
RK-300 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
MK7ATISGBC-EPRV | Манометр |  | 10 | 1 раз в год
NMTC 150-250 MM | Нутромер | 0,001 мм | 1 | 1 раз в год
NMT 50-100 MM | Нутромер | 0,005 мм | 1 | 1 раз в год
907.898 | Глубиномер | 0-500 мм | 3 | 1 раз в год
HM 50-600 | Манометр |  | 1 | 1 раз в год
B-WELLWT-03BASE | Термометр |  | 50 | 1 раз в год
Alcotest Drager 5510 | Алкотестер |  | 0 | 2 раза в год
MA0506 A14G 9158 | Тягомер |  | 0 | 1 раз в год