## Лист1
Приложение А
Техническая спецификация по техническому обслуживанию кондиционеров в офисах г. Алматы.
Таблица №1
№ | Наименование оборудования | Месторасположение | Количество Т.О. в год | Количество | Цена за единицу, в тенге без учета НДС | Общая сумма за год, без учета НДС
1 | Фанкойл Aermec FCX-P | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 2 раз | 113 |  | 0
2 | Приточная система Aermec NCT-13 | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 6 раз | 1 |  | 0
3 | Холодильная машина Aermec RVB 1802A | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 4 раз | 1 |  | 0
4 | Воздушная завеса Тепломаш. | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 2 раз | 2 |  | 0
5 | Воздушная завеса | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 2 раз | 2 |  | 0
6 | Вытяжная система | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 6 раз | 5 |  | 0
7 | Система дымоудаления | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 1 раз | 1 |  | 0
8 | Канальные - кондиционеры GREE №40 (для электрощитовой ) | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 12 раз | 2 |  | 0
9 | канальные - кондиционеры Aermec №40 (для серверной), FantAsia № 18 | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 12 раз | 2 |  | 0
10 | Канальные кондиционеры GREE№80 (для серверной) | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 12 раз | 2 |  | 0
11 | Сплит-кондиционер Fujitsu №9 | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 2 раз | 2 |  | 0
12 | Сплит-кондиционер Fujitsu №18, Toshiba №24, LG №24 | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 2 раз | 4 |  | 0
13 | Приточная система в VPT комнатах | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 6 раз | 1 |  | 0
14 | Кассетные - кондиционеры GREE№24, FantAsia №18 | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 4 раз | 7 |  | 0
15 | Сплит - кондиционеры GREE№18 | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 4 раза | 4 |  | 0
16 | Напольные кондиционеры Beko№18 | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 4 раза | 4 |  | 0
17 | Канальный кондиционер GREE № 61, Ditreex № 48 | г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1 | 4 раза | 8 |  | 0
18 | Сплит - кондиционеры GREE № 24 ( для серверной) | г. Алматы ул. Закарпатская 1А, Центр-2 (KDI) | 8 раза | 2 |  | 0
19 | Канальный кондиционер GREE №36 | г. Алматы ул. Закарпатская 1А, Центр-2 (KDI) | 2 раза | 4 |  | 0
20 | Канальный кондиционер GREE №18 | г. Алматы ул. Закарпатская 1А, Центр-2 (KDI) | 4 раза | 15 |  | 0
21 | Сплит - кондиционеры GREE №9 | г. Алматы ул. Закарпатская 1А, Центр-2 (KDI) | 2 раза | 19 |  | 0
22 | Сплит - кондиционеры GREE №12 | г. Алматы ул. Закарпатская 1А, Центр-2 (KDI) | 2 раза | 6 |  | 0
23 | Сплит - кондиционеры GREE №18 | г. Алматы ул. Закарпатская 1А, Центр-2 (KDI) | 2 раза | 4 |  | 0
24 | Тепловая завеса | г. Алматы ул. Закарпатская 1А, Центр-2 (KDI) | 2 раза | 4 |  | 0
25 | Сплит - кондиционеры LG№9 | г. Алматы, Центр-3 расположенный на территории Международный Аэропорт Алматы | 2 раза | 4 |  | 0
26 | Сплит - кондиционеры GREE№12 TSL№12 Almacom№12, LG№12, FantAsia №12 | г. Алматы, Центр-3 расположенный на территории Международный Аэропорт Алматы | 2 раза | 38 |  | 0
27 | Сплит - кондиционеры Fujitsu №22 ( для серверной) | г. Алматы, Центр-3 расположенный на территории Международный Аэропорт Алматы | 8 раза | 2 |  | 0
28 | Сплит - кондиционеры TSL№18 Almacom№18, LG№18, FantAsia №18,Carrier №18, MDV №18 | г. Алматы, Центр-3 расположенный на территории Международный Аэропорт Алматы | 3 раза | 14 |  | 0
29 | Сплит - кондиционеры GREE№24, Almacom№24, LG№24 | г. Алматы, Центр-3 расположенный на территории Международный Аэропорт Алматы | 3 раза | 5 |  | 0
30 | Тепловая завеса Тепломаш | г. Алматы, Центр-3 расположенный на территории Международный Аэропорт Алматы | 2 раза | 4 |  | 0
31 | Тепловая завеса Almacom | г. Алматы, Центр-3 расположенный на территории Международный Аэропорт Алматы | 2 раза | 1 |  | 0
32 | Терминал офис продаж Gree №18 | г. Алматы, Центр-3 расположенный на территории Международный Аэропорт Алматы | 4 раза | 1 |  | 0
33 | Сплит - кондиционеры G№9№12№18№22 | г. Алматы ул. Закарпатская 20, Центр-5 | 3 раза | 8 |  | 0
34 | Вытяжная система | г. Алматы ул. Закарпатская 20, Центр-5 | 2 раза | 6 |  | 0
35 | Канальные - кондиционеры GREE ( для серверной) | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 6 раза | 2 |  | 0
36 | Кассетные кондиционеры GREE№22 | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 2 раза | 4 |  | 0
37 | Сплит кондиционеры GREE№18, FantAsia №18, Ditreex №18 | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 2раза | 8 |  | 0
38 | Сплит кондиционеры Almakom №12 (даму склад) | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 2 раза | 2 |  | 0
39 | Сплит кондиционеры GREE№12, FantAsia №12 | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 2раза | 13 |  | 0
40 | Сплит кондиционеры GREE№09 | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 2 раза | 6 |  | 0
41 | Воздушная завеса | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 2 раза | 1 |  | 0
42 | Сплит – кондиционеры Almakom №12 | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 2 раза | 2 |  | 0
43 | Напольные кондиционеры | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 2 раза | 1 |  | 0
44 | Южная парковка Gree№09 | г.Алматы. ул. 2-ая Огарева 55, в Гостинице «Экипаж», Центр 4. | 2 раза | 1 |  | 0
45 | Сплит - кондиционеры Salem №18 | г. Алматы, ул. Иванилова 34 | 2 раза | 4 |  | 0
46 | Сплит – кондицио неры Salem №12 | г. Алматы, ул. Иванилова 34 | 2 раза | 2 |  | 0
47 | Сплит - кондиционеры FantAsia № 09 | г. Алматы, Колхозшы 663 – новый архив ; старый архив (ул. Домбровского 1б) | 2 раза | 3 |  | 0
48 | Сплит - кондиционеры №12, FantAsia № 12 | г. Алматы, Колхозшы 663 – новый архив ; старый архив (ул. Домбровского 1б) | 2 раза | 4 |  | 0
49 | Сплит - кондиционеры FantAsia № 24 | г. Алматы, Колхозшы 663 – новый архив; старый архив (ул. Домбровского 1б) | 2 раза | 1 |  | 0
Итого по таблице №1: | [5 empty] | 0
+15% на расходы согласно таблице №2 | [5 empty] | 0
ВСЕГО (сумма в торге должна соотвествовать данной сумме)* | [5 empty] | 0
*При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу каждой услуги должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
Таблица №2 Список работ по необходимости
№ | Наименование работ и услуг |  | Количество | Цена за единицу, в тенге без учета НДС | Сумма в тенге без учета НДС
1 | Вызов специалиста на объект |  | 1 |  | 0
2 | Нахождение места утечки и восстановление герметичности |  | 1 |  | 0
3 | Замена дренажной трубки, без демонтажа |  | 1 |  | 0
4 | Замена электронного блока |  | 1 |  | 0
5 | Замена компрессора без заправки фреона |  | 1 |  | 0
6 | Замена испарителя без демонтажа |  | 1 |  | 0
7 | Замена конденсатора без демонтажа |  | 1 |  | 0
8 | Замена вентилятора |  | 1 |  | 0
9 | Замена фильтрующих элементов до размера 400х200мм |  | 1 |  | 0
10 | Замена фильтра-осушителя |  | 1 |  | 0
11 | Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора внешнего блока |  | 1 |  | 0
12 | Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора внутреннего блока |  | 1 |  | 0
13 | Замена дренажного насоса |  | 1 |  | 0
14 | Ремонт электронного блока |  | 1 |  | 0
15 | Ремонт испарителя |  | 1 |  | 0
16 | Разборка и сборка внутреннего блока |  | 1 |  | 0
17 | Разборка и сборка внешнего блока |  | 1 |  | 0
18 | Вызов специалиста на объект |  | 1 |  | 0
19 | Чистка фильтрующих элементов |  | 1 |  | 0
20 | Замена электронного блока |  | 1 |  | 0
21 | Замена компрессора без заправки фреона |  | 1 |  | 0
22 | Замена испарителя без демонтажа |  | 1 |  | 0
23 | Замена конденсатора без демонтажа |  | 1 |  | 0
24 | Замена вентилятора |  | 1 |  | 0
25 | Замена фильтрующих элементов размера 400х200мм |  | 1 |  | 0
26 | Замена фильтра-осушителя |  | 1 |  | 0
27 | Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора |  | 1 |  | 0
28 | Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора |  | 1 |  | 0
29 | Замена дренажного насоса |  | 1 |  | 0
30 | Ремонт электронного блока |  | 1 |  | 0
31 | Ремонт испарителя |  | 1 |  | 0
32 | Разборка и сборка внутреннего блока |  | 1 |  | 0
33 | Разборка и сборка внешнего блока |  | 1 |  | 0
34 | Разборка внутреннего блока, мощностью от 7000 BTU до 24000 BTU |  | 1 |  | 0
35 | Разборка внутреннего блока, мощностью от 30 000 BTU до 65 000 BTU |  | 1 |  | 0
36 | Разборка внутреннего блока кондиционера напольного типа |  | 1 |  | 0
37 | Разборка внутреннего блока кондиционера канального типа |  | 1 |  | 0
38 | Разборка наружного блока |  | 1 |  | 0
39 | Чистка поддонов с частичным демонтажем |  | 1 |  | 0
40 | Демонтаж решетки наружного блока |  | 1 |  | 0
41 | Монтаж решетки наружного блока |  | 1 |  | 0
42 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера,мощностью до 12 000 BTU |  | 1 |  | 0
43 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера, мощностью до 30 000BTU |  | 1 |  | 0
44 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера напольного типа |  | 1 |  | 0
45 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера консоль, под потолочного типа |  | 1 |  | 0
46 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера канального типа |  | 1 |  | 0
47 | Монтаж внутреннего блока кондиционера, мощностью до 12 000 BTU |  | 1 |  | 0
48 | Монтаж внутреннего блока кондиционера, мощностью до 30 000 BTU |  | 1 |  | 0
49 | Монтаж внутреннего блока кондиционера напольного типа |  | 1 |  | 0
50 | Монтаж внутреннего блока кондиционера консоль, под потолочного типа |  | 1 |  | 0
51 | Монтаж внутреннего блока кондиционера канального типа |  | 1 |  | 0
52 | Демонтаж наружного блока кондиционера, мощностью до 12 000BTU |  | 1 |  | 0
53 | Демонтаж наружного блока кондиционера, мощностью до 24 000 BTU |  | 1 |  | 0
54 | Демонтаж наружного блока кондиционера,мощностью до 45 000BTU |  | 1 |  | 0
55 | Демонтаж наружного блока кондиционера,мощностью, мощностью свыше 45000BTU |  | 1 |  | 0
56 | Монтаж наружного блока кондиционера, мощностью до 12 000 BTU |  | 1 |  | 0
57 | Монтаж наружного блока кондиционера,мощностью до 24 000BTU |  | 1 |  | 0
58 | Монтаж наружного блока кондиционера,мощностью до 45000BTU |  | 1 |  | 0
59 | Монтаж наружного блока кондиционера, мощностью свыше 45 000BTU |  | 1 |  | 0
60 | Заправка хладагента (фреон 410) за 1 кг. |  | 1 |  | 0
61 | Алмазное сверление |  | 1 |  | 0
62 | Услуги автогидроподъемника за 1-час |  | 1 |  | 0
Итого по таблице №2 |  |  |  |  | 0