**Таблица №1. Количество работ и их стоимость**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС | Сумма без учета НДС |
| 1 | Ремонт алюминиевого окна со снятием створки при помощи ключей, с расклиниванием стеклопакета: с одностворчатыми рамами | 100 шт |  |  |
| 2 | Ремонт алюминиевого окна со снятием створки при помощи ключей, с расклиниванием стеклопакета: с двустворчатыми рамами в центре здания | 4 шт |  |  |
| 3 | Ремонт алюминиевого окна со снятием створки при помощи ключей, с расклиниванием стеклопакета: с двустворчатыми рамами по краям здания | 6 шт |  |  |
| 4 | Обработка швов силиконом | 917 м/п |  |  |
| 5 | Заполнение швов силиконом | 374м/п |  |  |
| 6 | Укрепление окон шурупами | 110шт |  |  |
| 7 | Замена уплотнительной резины | 1408м/п |  |  |
| 8 | Замена алюминиевых оконных ручек | 110шт |  |  |
| 9 | Замена ответных планок | 220шт |  |  |
| 10 | Установка москитных москитных сеток | 110 шт |  |  |
| 11 | Замена ножниц на откидные открывания | 220шт |  |  |
| **Итого** | | | |  |

****

**Рис 1. Пример дефекта, требующего ремонта (заполнение)**

****

**Рис 2. Вид изнутри**

****

**Рис 3. Образец фиксатора и резинки**

****

**Рис 4. Вид откидного крепления**

****

**Рис 5. Вид запорного механизма и типа профиля**

**Рис 6. Общий вид фасада**

****

**Рис 7. Общий вид**