Техническая спецификация закупаемых услуг

тестового анализа питьевой воды

ЛОТ № 1

1.	Химический  и микробиологический анализ воды с предоставлением сравнительного отчета (заключения по качеству воды) со следующих источников воды, (4 источника):

1.1.	пурифайер (питьевая вода с объектов Заказчика по адресу: г. Алматы,

ул. Закарпатcкая, 4а (далее - Центр 1) и г. Алматы, ул. Закарпатская 1а (Центр 2);

1.2.	диспенсер (бутилированная вода) по адресу: г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55 (Центр 4);

1.3.	холодная водопроводная вода из Центр 1, холодная водопроводная вода Ц4.

2.	Химический анализ воды производится с целью определения качества воды по ГОСТам "ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Гигиенические требования и контроль за качеством»;

Дополнительные требования:

Исполнитель должен сравнить данные анализа с нормами СанПиН «Питьевая вода» и указать отклонения и/или подтвердить соответствия по качеству в виде заключения (сравнительного анализа).

Требования к Исполнителю: сертифицированная организация с аккредитованной лабораторией (испытательная лаборатория, прошедшая аккредитацию по показателям  необходимым в рамках закупаемой услуги).

Выезд специалиста за пробами воды по указанным адресам: г. Алматы,

ул. Закарпатcкая, 4а (- Центр 1),  ул. Закарпатская 1а (Центр 2); ул. 2-я Огарева 55 (Центр 4)

ЛОТ № 2 г.Астана

Химический  и микробиологический анализ воды с предоставлением отчета (заключения по качеству воды) со следующих источников воды, (3 источника):

1. диспенсер (бутилированная вода) по адресу: г. Астана, АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», Старый терминал, 5 этаж;

2. холодная водопроводная вода из Нового ангара (Центр 6), г.Астана, ул.Кабанбай батыра, 121, АО  «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»

3. холодная водопроводная вода из старого  терминала АО  «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», 5 этаж

Химический анализ воды производится с целью определения качества воды по ГОСТам «ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Гигиенические требования и контроль за качеством»

Дополнительные требования:

Предусмотреть наличие пропусков на территорию ангарного комплекса обязательно. Оплатить за свой счет все расходы, связанные с получением пропусков

Исполнитель должен сравнить данные анализа с нормами СанПиН «Питьевая вода» и указать отклонения и/или подтвердить соответствия по качеству в виде заключения.

Требования к Исполнителю: сертифицированная организация с аккредитованной лабораторией (испытательная лаборатория, прошедшая аккредитацию по показателям  необходимым в рамках закупаемой услуги).

Выезд специалиста за пробами воды по указанным адресам: г.Астана, АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», Старый терминал, 5 этаж; Новый ангар  ул.Кабанбай батыра, 121, АО  «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»

Супервайзер офисных помещений 					С.Молдакынова