## Техническая спецификация закупаемых товаров

## Закуп санитарно-гигиенических средств на 2019 год

Все товары должны соответствовать данным, указанным в технической спецификации  и сертифицированы согласно международным стандартам. Требуемая гарантия качества на товары по всем лотам не менее 12 месяцев.

Обязательное требование:

Образцы необходимо предоставить до 12-00ч по времени Астаны, следующего рабочего дня, после окончательного срока представления заявок на участие в данных электронных закупках, по адресу:

г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, гостиница Экипаж, Эйр Астана Центр 4, 2 этаж, 7 кабинет.

Образцы должны быть маркированы с указанием наименования поставщика и номера лота. Образцы принимаются по акту приема-передачи. Потенциальный поставщик вправе забрать образец после подведения итогов.

Пирометр

Пирометр предназначен для измерения температуры питания на воздушных суднах.

Характеристики:

- Одноточечный лазерный прицел

- Подсветка дисплея

- Надёжная эргономическая конструкция

Замер температуры в Градусах Цельсия

Принцип действия: Инфракрасный

Тип визуализации: Текстово – цифровой

Диапазон измерений: -50 до +100 и более

Погрешность: +/- 1,5

Питание: 9ВБатарейки (10 – 12 часов),

Питание от батарей типа ААА.

Масса: 200 – 300 грамм

Размеры: 150 – 180 * 100 – 130 мм

Аксессуары: Футляр для переноски и хранения.

Примечание: При предоставлении коммерческого предложения необходимо приложить техническую спецификацию. Наличие модели в Реестре СИ Казахстан. Обязательное предоставление технической спецификации. Указать модель и страну происхождения товара. Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

# Comments

Какому стандарту прошу указать