**Приложение 1 к Технической спецификации на приобретение работ по монтажу алюминиевых перегородок и дверей**

Таблица №1:Виды работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена за ед. без учета НДС** | **Cумма без учета НДС** |
| **1** | Монтаж перегородок алюминиевых с учетом материала (доукомлпектование системы Nayada). Цвет профиля 300, серебристый песок | м2 | 172 |  |  |
| **2** | Дверь алюминиевая с учетом материала, полностью остекленная (доукомплектование системы Nayada), с услугой монтажа | Шт. | 10 |  |  |
| **3** | Матирование сплошной пленкой с учетом материала (дизайн согласовать с заказчиком на момент заключения договора) | м2 | 172 |  |  |
| **4** | Общая сумма  |  |
| **5** | Непредвиденные расходы (15% от общей суммы): |  |
| **6** | **Итоговая сумма (без учета НДС):** |  |