**Приложение 1 к Технической спецификации**

**На техническое обслуживание ангарных ворот: откатные опорные ворота**

**Таблица №1 г. Стоимость услуг и оборудования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Количество Т.О. в год** | **Количество** | **Цена за единицу, без учета НДС** | **Общая сумма, без учета НДС** |
| Тех. Обслуживание опорных откатных ворот : 44\*14 м, **Дорхан 17085** | 12 | 2шт |  |  |
| Метрологическая проверка КИПиА, измерение сопротивления защитного и рабочего заземления, измерение сопротивления изоляции, испытание кабельных линий, экспертное обследование электроустановок | 12 | 1 услуга |  |  |
| Запасные редуктора марки SEW(замена на новые) | По необходимости | 4шт |  |  |
| Стыковочный уплотнитель | По необходимости | 480 п/м |  |  |
| ГК 4хжильный с сечением 4.5 мм | По необходимости | 130п/м |  |  |
| Кольца d60 мм | По необходимости | 15шт |  |  |
| Швеллер 100\*50 мм | По необходимости | 2п/м |  |  |
| Траверсный трос d6 мм с сечением 14мм | По необходимости | 5п/м |  |  |
| Цепи для редуктора SEW | По необходимости | 8п/м |  |  |
| Стяжные болты в комплекте со шпильками d14 мм | По необходимости | 20шт |  |  |
| Резиновый отбойник | По необходимости | 4шт |  |  |
| Болты d18\*80 мм | По необходимости | 20шт |  |  |
| Замена вала выход К37 D25\*50 | По необходимости | 5 шт |  |  |
| Замена Шпонка Din6885-1 A8\*7\*40+C | По необходимости | 5шт |  |  |
| Замена манжета W AS30\*62\*7-NBR | По необходимости | 10шт |  |  |
| Замена шарикового подшипника рад. 6206-Z | По необходимости | 5шт |  |  |
| Замена заглушка W4300 1-62\*8 | По необходимости | 5шт |  |  |
| Замена шайба установоч. DIN988 50\*62\*0,1-St | По необходимости | 5шт |  |  |
| Замена шайба установоч. DIN988 50\*62\*0,3-St | По необходимости | 5шт |  |  |
| Замена шайба установоч. DIN988 50\*62\*0,5-St | По необходимости | 5шт |  |  |
| **Общая сумма:** | | | |  |
| **Непредвиденные расходы (15% от общей суммы):** | | | |  |
| **Итоговая сумма (без учета НДС):** | | | |  |
| **Итого из расчета на 3 года без учета НДС:** | | | |  |

**Таблица № 2. График проведения Т.О.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т.О ангарных ворот** | **янв** | **фев** | **март** | **апр** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг** | **сент** | **окт** | **нояб** | **дек** |
| Юж. Створка | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| Сев.створка | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |