**Приложение 1 к Технической спецификации на работы по прокладке электропитания для стационарной станции «Картел»**

**Таблица№1: Перечень и наименование работ, с учетом стоимости всех необходимых материалов:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Ст-ть за ед., в тенге без учета НДС** | **Общая сумма, в тенге без учета НДС** |
| 1 | Установка автомата 3Ф 25А в существующий ШР склада (указать марку, модель) | шт | 1 |  |  |
| 2 | Разводка кабеля 5х4 | пог.м | 65 |  |  |
| 3 | Прокладка гофры Ф25 | пог.м | 50 |  |  |
| 4 | Рытье траншеи | пог.м | 50 |  |  |
| 5 | Укладка в трубе в траншее кабеля | пог.м | 50 |  |  |
| 6 | Монтаж, прокладка кабеля в гофре по стеновым панелям | пог.м | 10 |  |  |
|  | **Итоговая сумма в тенге без учета НДС:** | | | |  |