**Приложение №1 к технической спецификации на приобретение системы видеонаблюдения с услугой установки в офисы г.Алматы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ЕИ | Количество | Цена за единицу без учета НДС | Общая сумма без учета НДС |
| **Система видеонаблюдения FlyArystan Майлина 11/3** |  |  |  |  |
| 1 | Камера видеонаблюдения 2 мп | шт | 9 |  |  |
| 2 | Регистратор 16 каналов POE  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Жесткий дистк HDD 6тб | шт | 2 |  |  |
| 4 | Кабель UTP cat 5e |  м | 450 |  |  |
| 5 | Кабельный канал16х16 | шт | 10 |  |  |
| **Cистема видеонаблюдения Ком почта Майлина 2/3** |  |  |  |  |
| 6 | Камера видеонаблюдения 2 мп | шт | 1 |  |  |
| 7 | Регистратор 8 канала POE | шт | 1 |  |  |
| 8 | Жесткий диск 6 ТБ HDD | шт | 1 |  |  |
| 9 | Кабель UTP cat 5e | м | 50 |  |  |
| **Система видеонаблюдения территория международного аэропорта, станция диасинга, тех склад, адм отдел** |  |  |  |  |
| 10 | Камера видеонаблюдения 2 мп | шт | 21 |  |  |
| 11 | Регистратор тип 1- 16 каналов POE | шт | 3 |  |  |
| 14 | Регистратор тип 2 - 8 канала POE | шт | 1 |  |  |
| 15 | Жесткий диск 6ТБ | шт | 7 |  |  |
| 17 | Кабель UTP cat5e | м | 2100 |  |  |
| 18 | Гофра | м | 1500 |  |  |
| 19 | Кабельный канал16х16 | шт | 10 |  |  |
| **Итого без учета НДС:** |  |