|  |
| --- |
|  **Таблица 1****В техническое обслуживание должны входить следующие виды услуг:** |
| **№** | **Наименование, описание и виды услуг** | **Ед изм.** | **Общ-е кол-во.** | **Цена за ед., в тенге, без НДС** | **Сумма в тенге, без НДС** |
| **1** | **Стеллажное оборудование – стеллажи фронтальные «Mecalux» 4812 паллетомест, ТО 1 раз в год** (западный блок №5) | услуга | 1 |  |  |
|  | * визуальный внешний осмотрвсего объема стеллажного оборудования на предмет выявления повреждений элементов стеллажного оборудования;
* проверка на соответствие стеллажей параметрам, указанным в разделе 4 (вертикальность рам) инструкции по эксплуатации и обслуживанию стеллажных систем Mecalux - «Безопасность на складе».
* контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкерных болтов.
* протяжка анкерных болтов, болтовых соединений.
* проверка наличия фиксаторов.
* составление Акта осмотра, составление отчета о поврежденных элементах (в случае выявления)
* диагностика и составление перечня ремонтных работ в случае поломки (указание необходимых запасных частей, стоимость ремонтных работ, срок проведения работ).
 |
| 2 | * **Стеллажное оборудование – стеллажи фронтальные «Mecalux» 576 паллетомест, ТО 1 раз в год** (восточный блок №20)
* визуальный внешний осмотрвсего объема стеллажного оборудования на предмет выявления повреждений элементов стеллажного оборудования;
* проверка на соответствие стеллажей параметрам, указанным в разделе 4 (вертикальность рам) инструкции по эксплуатации и обслуживанию стеллажных систем Mecalux - «Безопасность на складе».
* контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкерных болтов.
* протяжка анкерных болтов, болтовых соединений.
* проверка наличия фиксаторов.
* составление Акта осмотра, составление отчета о поврежденных элементах (в случае выявления)

диагностика и составление перечня ремонтных работ в случае поломки (указание необходимых запасных частей, стоимость ремонтных работ, срок проведения работ). | услуга | 1 |  |  |
| **3** | **Стеллажное оборудование «Стальком» – стеллажи полочные, ТО один раз в год** **(**2-ая Огарева 55А, центр 4 (-1) этаж)**:** | услуга | 1 |  |  |
|  | * визуальный внешний осмотрвсего объема стеллажного оборудования на предмет выявления повреждений элементов стеллажного оборудования;
* контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкерных болтов.
* протяжка анкерных болтов, болтовых соединений.
* проверка наличия фиксаторов.
* составление Акта осмотра, составление отчета о поврежденных элементах (в случае выявления)
* диагностика и составление перечня ремонтных работ в случае поломки (указание необходимых запасных частей, стоимость ремонтных работ, срок проведения работ).
 |
| **Итого общая стоимость обслуживания тенге без НДС на 2020г.** |  |