**Приложение 1 к Технической спецификации: Услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок.**

**Таблица №1: стоимость за техническое обслуживание дизель-генераторных установок.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования, подлежащего техническому обслуживанию** | **ЕИ** | **Кол-во в год** | **Цена за единицу, без учета НДС** | **Общая сумма, без учета НДС** |
| **1** | Дизельный электрогенератор ДГУ «Aksa» APD-66С, 4ВТА3.9-G2, 48 кВт, двигатель Cummins. С кожухом. | услуга | 12 |  |  |
| **2** | Дизельный силовой генератор Genpower 260 kVA, модель CVP 358, серийный № 07040341, двигатель VOLVO, made in Turkey, 2007 г. | услуга | 12 |  |  |
| **3** | Дизельный электрогенератор ДГУ «Aksa» APD-66С, 4ВТА3.9-G2, 48 кВт, двигатель Cummins. С кожухом. | услуга | 12 |  |  |
| **4** | Дизельный генератор на 30 кВт «ENDRESS» Power Generators ESE 30 DL | услуга | 12 |  |  |
| **5** | Дизельный генератор на 20 кВт «Akimotor» SHT 25000 | Услуга | 12 |  |  |
| **6** | Дизельный электрогенератор «Aksa» 110 кВа, двигатель Cummins 6 BT 5,9 – G2 | Услуга | 12 |  |  |
| **7** | Дизельный электрогенератор KIPOR KDE6700TA 5 кВа | Услуга | 12 |  |  |
| **8** | Дизельный электрогенератор ДГУ APD-66С, 4ВТА3.9-G2, 48 кВт. С кожухом. | услуга | 12 |  |  |
|  | **Итого за 1 год обслуживания:** | | | |  |
|  | **+15% на расходы на запчасти, в случае поломки:** | | | |  |
|  | **Итого сумма за 1 год обслуживания включая 15%:** | | | |  |
|  | **Итого сумма за 3 года обслуживания (с учетом 15% на расходы на запчасти в случае поломки):** | | | |  |

**Таблица №2: Список запасных частей подлежащих замене в случае поломки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **ЕИ** | **Кол-во** | **Цена за единицу, в тенге без учета НДС** |
| 1. масляный фильтр | шт | 6 |  |
| 2. топливный фильтр | шт | 6 |  |
| 3. воздушный фильтр | шт | 6 |  |
| 4. бачок подогрева | шт | 1 |  |
| 5. топливные шланги | шт | 2 |  |
| 6. ремень | шт | 2 |  |
| 7. масло | л | 50 |  |
| 8. антифриз | л | 50 |  |
| 9. хомуты | шт | 20 |  |
| 10. датчик давления масла | шт | 1 |  |
| 11. зарядное устройство | шт | 1 |  |
| 12. Аккумулятор | шт | 2 |  |