Техническая Спецификация

Ремонт, технический уход и сервисное обслуживание дефибрилляторов Phillips FRx.

Электроды дефибриллятора хранятся в специальном футляре.

На футляре для электродов указан срок годности (как минимум два года с даты производства).

Площадь активной поверхности

80 см2 каждый

Работы включают в себя следующее:

1. Докомплектация дефибрилляторов одноразовыми электродами для дефибрилляции взрослых и детей.

2. Осуществление замены электродов по истечению срока годности.

Электроды должны быть в наличии для плановых замен дефибрилляторов.

Количество плановых замен 33, внеплановых 20.

План замен:

Январь -5 шт

Март – 10 шт

Апрель-5шт

Июнь – 10 шт

Сентябрь – 3 шт

Сопутствующие услуги:

1 предоставление тренингов по их использованию.

2. Доукомплектацию и замену дефибрилляторов имеет право производить только специалист, имеющий медицинское образование.

3. Забор и доставка должна осуществляться со стороны поставщика, в течении 3-5 рабочих дней.

Обязательное предоставление технической спецификации