Техническая спецификация

Тепловые пушки

1. **Лот № 1**
2. **816 Т**
3. Предмет круглой формы со встроенной спиралью и вентилятором
4. Параметры
5. Мощность 3.0-6.0 кВт.
6. Производительность 800куб\час
7. Напряжение 220вольт
8. Вес не более 13кг.
9. **Лот № 2**
10. **817 Т**
11. Предмет круглой формы со встроенной спиралью и вентилятором
12. Параметры
13. Мощность 2 кВт.
14. Производительность 2000куб\час
15. Напряжение 220вольт
16. Мощность, 5кВт, производительность 500 м3\ч, напряжение 380 Вольт
17. **Лот № 3**
18. **818 Т**
19. Предмет круглой формы со встроенной спиралью и вентилятором
20. Параметры
21. Мощность 5 кВт.
22. Производительность 500куб\час
23. Напряжение 380вольт

**Дополнительные требования:**

В ценовом предложении, необходимо предоставить информацию о наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).