Техническая спецификация

1. Предмет круглой формы со встроенной спиралью и вентилятором
2. Параметры
3. Мощность 2 кВт.
4. Производительность 2000куб\час
5. Напряжение 220вольт
6. Мощность, 5кВт, производительность 500 м3\ч, напряжение 380 Вольт

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).