Техническая спецификация

*Лот №1- лампа люминесцентная*

|  |  |
| --- | --- |
| Лампа люминесцентная T8 - Philips TL-D 18W/54-765 SLV/25   872790081578800Лампа люминесцентная T8 - Philips TL-D 18W/54-765 SLV/25   872790081578800 |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение, V | 220 |
| Мощность, W | 18 |
| Цоколь | G13 |
| Упаковка | 25 |
| Длина, mm | 604 |
| Диаметр, mm | 28 |
| Цвет | Теплый дневной свет |

 |

Адрес доставки товара: г.Астана ЖК Нурсая -1, ул. Кунаева д 14Б ВП 26, Офис АО «Эйр Астана»

*Лот №2- Линейная люминесцентная лампа*



T8 / F36W / DL

Технические характеристики

- Мощность: 36Вт.Цоколь: G13.Цветовая температура: 6400K.
- Световой поток: 2400lм. Диаметр: 25мм. Длина: 1211мм

Лот №3- Светильник LZG 2х18W



LZG 2х18W пылевлагозащитный

Код товара: 115-15150

Пыле-влагозащищённый промышленный светильник.

Технические характеристики

Тип: ЛПО, ЛПП. Корпус светильника из АВS пластика. Имеется полиуретановое

уплотнение. Прозрачный рассеиватель из полистирола (PS). Пластиковые

крепления плотно держат рассеиватель. Дросселя могут быть магнитные (с или без конденсатора) или  электронные, устанавливаются на стальном листе. Может использоваться с светодиодными лампами. Класс защиты IP-65. Размер - 665х130х100см.

*лот №4 - Светильник ЛСП 2х36 PS ECP IP65*

Степень защиты: IP65 герметичный



Мощность ламп: 2х36 ватт Напряжение: 220 вольт Светильник ЛСП Технолюкс имеет пускорегулирующий электронный аппарат, что упрощает включение ламп. Светильник ЛСП 2х36 Технолюкс отлично подходит для освещения уличных территорий, промышленных складов, автомоек, автосервисов и т.д.

# *Лот №5- Стартер для люминесцентных ламп S2 4-22W 220/240V (110/130V)*

Стартер тлеющего разряда для люминесцентных ламп с электромагнитным ПРА. Двухштырьковое зажигающее устройство в пластиковом корпусе (из огнеупорного поликарбоната) и с помехоподавляющим конденсатором.

|  |
| --- |
| Технические характеристики |
| Кол-во ламп \* Вт | 4 — 22 |
| Масса, г  | 7 |
| Длина, мм  | 40 |
| Ширина, мм | 21 |
| Напряжение рабочее  | 220 |
| Частота Гц | 50 |
| Окружающая температура  | 75 |
|  |  |

#

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Лот №6-* ***Изоляционная лента*** Температура монтажа: 0… +60°С. Устойчива к УФ Размеры: 15 мм x 10 м х 0,13 мм; 18 мм х 20 м х 0,13 мм.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Лот №7- энергосберегающая лампа*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32w/860 E27Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность: | 32W |
| рабочее напряжение: | 220V |
| цветовая температура: | 6000K |
| цвет колбы лампы: | Матовая |
| тип лампы: | Энергосберегающие |
|  срок службы ламп:*лот №8 - Лампа КЛЛ 11вт EST1 1U/2P,864,G23* Описание товара — Лампа КЛЛ 11вт EST1 1U/2P,864,G23 Энергосберегающая компактная люминесцентная лампа (ЛЛ) –ртутная газоразрядная лампа низкого давления с длинной дугой разряда.- Колба представляет собой две тонкие параллельные Лампа КЛЛ 11вт EST1 1U/2P,864,G23 FERONлюминесцентные трубки.- Цоколь односторонний и имеет 2 контактных штырька со стартером и конденсатором.- Диммирование невозможно.- Цветовая температура 6400 К.- Холодный белый свет с очень хорошей цветопередачей и светоотдачей.- Постоянный световой поток в течении всего срока службы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | Мощность, Вт | Длина, мм | Диаметр, мм | Световой поток, лм | Тип цоколя |
| 220 | 11 | 235 | 31 | 880 | G23 |

*Лот №9 - Кабель TTR 3\*1.5*Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Диаметр:  | сечение 1,5 мм, 3 жилы  |

 | 8000hrs |

 |

Лот № 10-Кабель TTR 3\*2.5 Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр:  | сечение 1,5 мм, 3 жилы  |

 |  |

 |  |

лот №11- Вилка UNIVersal б/з белая 6А 250В



Лот №12- Фильтр питания 5 м (6 розеток)

Основные характеристики

Тип устройства сетевой фильтр
Номинальное входное напряжение 250 В (перемен. ток)
Частота переменного тока 50 Гц
Сила входного тока (макс.) 10 А
Энергия скачка 90 Дж
Дополнительные характеристики

Интерфейсы 5 x Schuko CEE 7/7 (выход электропитания (защита от скачков напряжения)) (верхняя панель)
Кабели 1 x кабель (шнур) электропитания • 5 м и 3м
Корпус внешн. • белый • пластик

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).