Техническая спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Основание для выполнения услуги:** | Предписание №05-52-24 от 04.12.2014 |
| **2. Краткая характеристика, услуги:** | 1. Оценка административного помещения в целях определения состояния безопасности, вредности, гигиены труда и определения соответствия условий рабочей среды нормативам в области безопасности и охраны труда. |
| **3. Общее количество рабочих мест:**  | 5 |
| **4. Сроки исполнения услуги:** | С момента подписания договора в течение семи дней. |
| **5. Место проведения** | г. Алмыты, ул. Закарпатская 4А, кабинет 516/517 |
| **6. Требования к услуге аттестации рабочих мест** | 1. Лабораторные исследования по измерению метеорологических факторов в административном помещении и подготовка соответствующего протокола/акта2. Сводный отчет по результатам аттестации рабочих мест с рекомендациями.3. Измерение факторов:- температура воздуха;-относительная влажность воздуха;-скорость движения воздуха- освещенность |
| **7. Требования к потенциальному поставщику** | 1. Государственная лицензия, выданная Министерством здравоохранения, на право проведения работ по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям.2. Аттестат лаборатории либо свидетельство с областью аккредитации для подтверждения факта наличия собственной аккредитованную или аттестованную лаборатории по инструментальным и лабораторным замерам факторов производственной среды.3. Наличие сертифицированного и прошедшего государственную поверку оборудования. |