**Лот №1 Стоечный сетевой фильтр, 3 шт.**

Место поставки оборудования - г. Астана, Международный Аэропорт Астана, 5 этаж. Для доукомплектации серверных стоек.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Сетевой фильтр |
| Описание | Сетевой фильтр для 19"-дюймовых конструктивовКорпус из высокопрочного пластика  |
| Количество выходных розеток: | 9 розеток типа Schuko |
| Длина кабеля | 2 метра |
| Рабочее напряжение: | 220 В, 50 Гц |
| Установка в стойку 19" | Возможность установки в стойку 19 дюймов |
| Вес изделия не более | 0.75 кг |
| Партийный номер | 700509102 |

Предоставление технической спецификации и указание партийного номера обязательно