Техническая спецификация №5

На ремонт алюминиевых входных дверей и окон Центра – 1

.

**Место проведения работ – Центр-1**

**Основание –износ материала .**

|  |
| --- |
| До производства работ согласовать смету, , план-график производства работ с административным отделом, пройти необходимые инструктажи. |
|  п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | **Замена навесов на дверях**  |  Шт.  | 16 |
| 2 | **Регулировка дверей пожарного выхода**  | Шт.  | 5 |
| 3 | **Замена навесов оконных**  | Шт.  | 12 |
| 4 | **Ручки оконные**  | Шт.  | 15 |
| 5 | **Оконные фиксаторы замена**  |  Шт.  | 15 |
| 6 | **Замена ответных планок**  | Шт.  | 15 |
| 7 | **Переустановить, закрепить окно, в 311 кабинете.**  | Шт.  | 1 |
| 8 | **Изготовить, заменить стеклопакет**  | Шт.  | 2 |
| 9 | **Замена уплотнителя.** | М  | 25 |

**Дополнительные требования:**

* Предусмотреть производство работ в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании
* Предусмотреть вывоз и утилизацию строительного мусора с объекта
* Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения ремонтных работ, и по завершению ремонтных работ.
* При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от пыли, пятен и грязи
* Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК.
* При составлении сметы и коммерческого предложения, расчеты производить исходя от данных, указанных в Тех. спецификации № 5
* Материал поставщика работ и услуг (сертификаты материалов, приложить гарантию на выполненные работы и услуги на год ). Предоставить сертификаты на используемые материалы.
* **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
* **Предоставить подробное развёрнутое ценовое предложение с ценами.**
* Оплата производится по фактическому исполнению объемов и видов работ.

Инженер по эксплуатации зданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горин А. А.