**Техническая спецификация**

 **Электротовары для автоматов регистрации**

 **в терминале АО «Международный аэропорт Астана»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 |  |  |

**Кабель TTR 3х2,5 он же ПВС 3х2,5 ---------------- 100 метров.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Мягкий, медный, сечением 2,5мм, три жилы изоляция ПВХ, внешняя изоляция ПВХ. Лот №2**Труба гофрированная----------------------------------- 100 метров.**Гофрированная труба ПВХ с протяжкой , от 25 до 40 мм для электро-изоляции и защиты от механических повреждений. Лот №3 **Автомат однополюсной 16А. ------------------------------- 1 штука.**Автомат однополюсной на 16 ампер, внутренний. **Ценовое предложение должно содержать следующее:****1) техническую спецификацию;** |  |