**Техническая спецификация**

**Лот №1**

* Автоматическая установка нуля при включении;
* Грузоприемная платформа и корпус весов из нержавеющей стали;
* Комбинированное питание;
* Автоматическое отключение питания при длительных перерывах в работе.

|  |  |
| --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания не белее | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания, не более  | 20 гр |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 |
| Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240ВЧастота: 49~51Гц;6 элементов типа "АА" |
| Число знаков индикатора | 6 |
| Габариты, не менее мм  | 245 × 225 × 65 |
| Размеры платформы, не менее мм | 220 × 150 |
| Масса, кг, не более | 1,5 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |

**Техническая спецификация на ледогенератор**

**Лот №2**

Габаритные размеры: не менее 360х440х450мм (ДхШхВ).
Вид производимого льда: пальчиковый.
Производительность: не менее 15 кг/сут.
Напряжение: 220 В.
Мощность: 0,21 кВт.
Время приготовления одной порции: 9-15 мин. (в зависимости от устанавливаемого размера пальчика).
Вес: не более 21,5 кг.
Тип водоснабжения: заливного типа.
Накопитель льда: с бункером.
Вместимость бункера: не менее 1.3 кг.
Охлаждение: воздушное.
Вместимость бункера: не менее 150 пальчиков.
Объем резервуара для залива воды: не менее 3,5 л.
Хладагент R134A.
Регулируемые ножки.
Управление:
Электронный дисплей.
Кнопка включения.
Размер пальчика льда.
Кнопка увеличения.
Кнопка уменьшения.
Индикаторы заполнения бункера и наличия воды.
Разбираемый бак.
Регулятор толщины цилиндра.

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).