**Техническая спецификация**

**на разработку Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций ангарного комплекса АО «Эйр Астана», получение экспертного заключения и согласования.**

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) разрабатывается на взрывопожароопасные объекты, на которых вероятны аварии с выбросами токсичных и взрывопожароопасных веществ, взрывами в производственных помещениях, в аппаратуре, и в наружных установках, которые, в свою очередь, могут привести к поражению людей, разрушению технологического оборудования, сооружений, зданий, нанести вред окружающей природной среде.

ПЛАС предусматривает необходимые меры и действия персонала по предупреждению аварийных ситуаций и аварий, по их ликвидации, локализации, исключению отравлений, воспламенения, взрывов или максимальному снижению их тяжести.

**Цель разработки ПЛАС заключается в:**

* прогнозировании вариантов возникновения и дальнейшего развития аварийных ситуаций;
* установлении степени готовности предприятия к локализации и устранению аварийных ситуаций;
* планировании слаженных действий производственного персонала предприятия и аварийно-спасательных формирований по ликвидации и локализации аварийных ситуаций;
* разработке мероприятий, повышающих противоаварийную защиту и снижающих масштабы последствий;
* оценке достаточности принятых по предупреждению возникновения аварийных ситуаций мер;
* расчета зон действия поражающих факторов.

**Содержание плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций:**

* Титульный лист.
* Оперативная часть – дается краткая характеристика опасности объекта технологического блока, установки и т.д.
* Мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
* Расчетно-пояснительная записка, в которой содержится детальный анализ опасности вероятных аварийных ситуаций на опасном производственное объекте.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛАС) и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем организации.

Экспертиза промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) проводят организации, лицензированные в ЧС. Заключение экспертизы утверждается в территориальных органах ЧС.

**Требования к поставщику:**

**Организации должна иметь опыт выполнения данного вида работ, располагать обученным и аттестованным персоналом. Обязательное наличие у потенциального поставщика действующего Аттестата в области промышленной безопасности (приложить удостоверения и аттестат)**

Специалист по ПБ Кудайкулов С. 30.04.2015г.