**Лот 1**

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**



**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначены для защиты рук от легких повреждений и для защиты рук от воздействия ГСМ.

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Перчатки латексные нестерильные должны быть изготовлены из натурального латекса,  
   неопудренные, с валиком  
•  Гладкие и текстурированные  
•  Имеют одинаковую форму для правой и левой руки  
•  Длина манжеты – не менее 230 мм  
•  Размеры: L, XL

Вес пары не менее 35 грамм.

Перчатки поставляются в парах.

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставку осуществить за 2 раза равными долями с интервалом 4 месяца.

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно после завершения торга, на следующий день до 13:00. Образец возврату не подлежит**

**Адрес : Турксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

Лот 2

Батарейки типа AA 1,5V

**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Используются в электрических приборах с повышенным потреблением электроэнергии

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Алкалиновые батарейки типа AA/LR6/15A без содержания ртути и кадмия.

Тип электролита: алкалин

Номинальная ёмкость, мА\*ч : не менее = 2500

Напряжение: 1,5 вольта

Вес: не менее 24 гр

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

Поставку осуществить за 2 раза равными долями с интервалом 4 месяца.

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно после завершения торга, на следующий день до 13:00. Образец возврату не подлежит**

**Адрес : Турксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.

**Лот 3**

КИСТЬ плоская 20 мм

**ПРИМЕРНОЕ**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ**

[](http://www.google.kz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://befaszczot.co/painting-tools/d-694-Flat-paint-brush-20mm-8211-plastic.html&ei=AnsrVdGlMMiOsAHyyoDwDQ&psig=AFQjCNFQ-AXxOnBo2yUhLvLj_x2QGuYF3A&ust=1428999298860028)

**ФНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Используются для окрашивания поверхностей (наружных и внутренних)

**ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Кисть с деревянной ручкой, ворс кисти должен состоять MIN на 60% из натуральной шерсти. Ворсовая часть кисти должна крепиться к ручке металлической пластиной-зажимом, ворс в зажиме ручки проклеен.

**СРОК ГОДНОСТИ**

Не менее 2-х лет на момент поставки

**Примечания:**

**Предоставление образца обязательно после завершения торга, на следующий день до 13:00. Образец возврату не подлежит**

**Адрес : Тюрксибский район, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж. Вн.тел. 4605**

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.