**Техническое задание на работы по ремонту окон в офисе Центра 3, на территории международного аэропорта г.Алматы**

Таблица №1. Количество и стоимость работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Количеством2 | Цена за единицу без учета НДС | Сумма без учета НДС |
| 1 | Монтаж окна двух из двух створок с левым и правым открыванием | 1,15 м2 |  |  |
| 2 | Монтаж окна со сложным открыванием | 1,15 м2 |  |  |
| 3 | Демонтаж окон | 1,15 м2 |  |  |
| 4 | Тонирование стекол | 1,15 м2 |  |  |
| 5 | Материал (пленка)  | 1,15 м2 |  |  |
| итого |  |

Таблица №2.Технические характеристики изделия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Изделие | Технические характеристики |
| 1 | Створки окна с левым и правым открыванием на рисунке 1 указано что существует на данный момент. На рисунке 2,3 указано что необходимо осуществить | Размер рамВысота 111,5 см Ширина103,0мОстекление – двойной стеклопакет Цвет согласовать с заказчиком |

Рисунок №1 Рисунок №2



 Рисунок №3

****