**Приложение 1 к Технической спецификации на техническое обслуживание дизель-генераторных установок (ДГУ).**

**Таблица №1: запасные части для замены в ходе ТО (включая услуги установки)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **ЕИ** | **Кол-во** | **Цена за единицу, в тенге без учета НДС** | **Всего ст-ть в тенге без учета НДС** |
| 1 | масляный фильтр | шт | 6 |  |  |
| 2 | топливный фильтр | шт | 6 |  |  |
| 3 | воздушный фильтр | шт | 6 |  |  |
| 4 | бачок подогрева | шт | 1 |  |  |
| 5 | топливные шланги | шт | 2 |  |  |
| 6 | ремень | шт | 2 |  |  |
| 7 | масло | л | 50 |  |  |
| 8 | антифриз | л | 50 |  |  |
| 9 | хомуты | шт | 20 |  |  |
| 10 | датчик давления масла | шт | 1 |  |  |
| 11 | зарядное устройство | шт | 1 |  |  |
| 12 | Аккумулятор | шт | 2 |  |  |
| Итого общая ст-сть запасных частей в тенге без учета НДС: | | | | |  |

**Таблица №2. г. Алматы ул. Закарпатская 4А, Центр-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **ЕИ** | **Количество**  **Т.О. в год** | **Цена за единицу, без учета НДС** | **Общая сумма, без учета НДС** |
| **1. Дизельный электрогенератор ДГУ «Aksa» APD-66С, 4ВТА3.9-G2, 48 кВт, двигательCummins. С кожухом.** | услуга | 12 |  |  |
| **2.Дизельный силовой генератор Genpower 260 kVA, модель CVP 358, серийный № 07040341, двигатель VOLVO, madeinTurkey, 2007 г.** | услуга | 12 |  |  |
| **3.Дизельный электрогенератор ДГУ «Aksa» APD-66С, 4ВТА3.9-G2, 48 кВт, двигательCummins. С кожухом.** | услуга | 12 |  |  |
| **4.Дизельный генераторна 30 кВт «ENDRESS» PowerGeneratorsESE 30 DL** | услуга | 12 |  |  |
| **5.Дизельный генератор на 20 кВт «Akimotor» SHT 25000** | услуга | 12 |  |  |
| **6.Дизельный электрогенератор«Aksa»** 110 кВа, двигатель Cummins 6 BT 5,9 – G2 | услуга | 12 |  |  |
| **7.Дизельный электрогенераторKIPORKDE6700TA 5**кВа | услуга | 12 |  |  |
| **Итого общая сумма в тенге без учета НДС:** | | | |  |