Техническая спецификация закупаемых товаров

Закуп санитарно-гигиенических средств на 2019 год

Обязательное требование:

Образцы необходимо предоставить до 12-00ч по времени Астаны, следующего рабочего дня, после окончательного срока представления заявок на участие в данных электронных закупках, по адресу:

г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, гостиница Экипаж, Эйр Астана Центр 4, 2 этаж, 7 кабинет.

Образцы должны быть маркированы с указанием наименования поставщика и номера лота. Образцы принимаются по акту приема-передачи. Потенциальный поставщик вправе забрать образец после подведения итогов.

Обязательное предоставление технической спецификации с точными характеристиками.

1. **Бактерицидный лейкопластырь 3,0\*7,2 см**

Лейкопластырь бактерицидный — пластырь с антисептической прокладкой четырехслоеной марли зеленого цвета: фурацилин (нитрофурал), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый. С липкой стороны имеется защитное покрытие.

В индивидуальной стерильной упаковке 1 лейкопластырь, 4 штуки на одной ленте.

Срок годности: не менее 4 года с даты поставки. Обязательная отметка на упаковке о дате выпуска

1. **Тонометр**

Диапазон измерения: 20 – 300 мм рт.ст.

Точность измерения давления: ±3 мм рт.ст.

Размер манжеты: окружность плеча 22 — 36 см

Состав комплекта:

Манометр медицинский металлический с зажимом

Манжета плечевая средняя нейлоновая с металлическим держателем (скобой) и латексной пневмокамерой

Нагнетатель с боковым винтовым клапаном

Пластмассовый фонендоскоп

Сумочка-футляр

1. **Термометр медицинский, электронный**

Предназначен для измерения температуры тела оральным, ректальным и аксилярным способами. Измерение за 60 секунд. Звуковой сигнал. Память. Автоотключение для продления периода использования батарейки.