**Таблица №1. Количество работ и их стоимость**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Количество | Цена за единицу без учета НДС | Сумма без учета НДС |
| 1 | Монтаж кабеля 3х2.5 включая материал и работу | 550метров |  |  |
| 2 | Монтаж кабеля 3х1.5 включая материал и работу | 50 метров |  |  |
| 3 | Монтаж настенных кабельных каналов включая материал и работу | 200 метров |  |  |
| 4 | Монтаж кабеля 5х16 включая материал и работу | 233 метра |  |  |
| 5 | Монтаж кабеля 4х6 включая материал и работу | 65 метров |  |  |
| 6 | Монтаж распредилительного щита в комплекте включая материал и работу (щс 1) | 1 штука |  |  |
| 7 | Монтаж распредилительного щита в комплекте включая материал и работу (щс 2) | 1 штука |  |  |
| 8 | Монтаж распредилительного щита в комплекте включая материал и работу (щс 4) | 1 штука |  |  |
| 9 | Монтаж розеток, включая материал и работу одинарных | 110 шт |  |  |
| 10 | Монтаж розеток, включая материал и работу сдвоенные | 24 шт |  |  |
| 11 | Монтаж светильников, включая материал, работу, демонтаж | 20 шт |  |  |
| 12 | Замена ламп в существующих светильниках, включая материал и работу | 200 шт |  |  |
| 13 | Удлинители 5м | 60 шт |  |  |
| 14 | Удлинители 10 м | 40 шт |  |  |
| 15 | Удлинители 15 м | 20 шт |  |  |
| 16 | Напольный кабельный канал | 14 шт |  |  |
| **Итого:** | | | |  |