**Приложение 1 к Технической спецификации на приобретение комплекта системы автоматической подачи воды в систему пожарных кранов с услугой монтажа**

Список комплектующих системы, включая расходы по монтажу:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **ЕИ** | **Кол-во** | **Цена за ед. в тенге, без учета НДС** | **Общая сумма в тенге, без учета НДС** |
| 1 | Клапан обратный ду 100 – 1шт - предоставление сертификата на момент поставки обязательно | шт | 1 |  |  |
| 2 | Фланец стальной приварной с прокладками и комплектом крепежа ду100 | шт | 2 |  |  |
| 3 | Табло световое 220В- предоставление сертификата на момент поставки обязательно | шт | 2 |  |  |
| 4 | Станция остановки-запуска (принудительная)- предоставление сертификата на момент поставки обязательно | шт | 1 |  |  |
| 5 | Коробка под кнопку-грибок с фиксацией d22мм  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Шкаф управления приводом электрозадвижки- предоставление сертификата на момент поставки обязательно | шт | 1 |  |  |
| 7 | Шкаф управления 2-мя пожарными насосами- предоставление сертификата на момент поставки обязательно | шт | 1 |  |  |
| 8 | Кабель силовой 3х1.5мм2 | м | 50 |  |  |
| 9 | Кабель силовой 4х6мм2 | м | 10 |  |  |
| 10 | Демонтаж существующей системы управления | услуга | 1 |  |  |
| 11 | Услуги по монтажу (включая расходный и крепежный материал) | услуга | 1 |  |  |
| 12 | После монтажа системы произвести пуско-наладочные работы | услуга | 1 |  |  |
| **Итого общая стоимость в тенге, без учета НДС** |  |