**Приложение №1 к технической спецификации на работы по очистке и калибровке двух топливных емкостей котельной в г. Нур-Султан**

**Таблица №1. Виды работ, их количество и стоимость**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **ЕИ** | **Кол-во** | **Цена за единицу в тенге без учета НДС** | **Общая сумма в тенге без учета НДС** |
| 1 |

|  |
| --- |
| Зачистка резервуаров РГС-25 м3, выдача соответствующей документации  |

 |  услуга | 2 |  |  |
| 2 |

|  |
| --- |
|  Поверка (калибровка) резервуаров РГС-25 м3 согласно ГОСТ 8.346-2000 объемным методом  |

 | услуга | 2 |  |  |
| 3 |

|  |
| --- |
|  Дефектоскопия (частичное обследование) резервуаров РГС-25 м3 Предоставить акт |

 | услуга | 2 |  |  |
| 4 |

|  |
| --- |
| Демонтаж/монтаж крышек люков резервуаров  |

 | услуга | 2 |  |  |
| 5 |

|  |
| --- |
| Привоз воды для вымывания остатков нефтещламаВывоз воды с последующей утилизацией |

 | услуга | 1 |  |  |
| 6 |

|  |
| --- |
|  Вывоз и утилизация нефтешлама |

 | м.куб. | 1 |  |  |
| Итого в тенге без учета НДС |  |