**Приложение №1 к технической спецификации на работы по очистке и калибровке двух топливных емкостей котельной в г. Нур-Султан**

**Таблица №1. Виды работ, их количество и стоимость**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **ЕИ** | **Кол-во** | **Цена за единицу в тенге без учета НДС** | **Общая сумма в тенге без учета НДС** |
| 1 | |  | | --- | | Зачистка резервуаров РГС-25 м3, выдача соответствующей документации | | услуга | 2 |  |  |
| 2 | |  | | --- | | Поверка (калибровка) резервуаров РГС-25 м3 согласно ГОСТ 8.346-2000 объемным методом | | услуга | 2 |  |  |
| 3 | |  | | --- | | Дефектоскопия (частичное обследование) резервуаров РГС-25 м3  Предоставить акт | | услуга | 2 |  |  |
| 4 | |  | | --- | | Демонтаж/монтаж крышек люков резервуаров | | услуга | 2 |  |  |
| 5 | |  | | --- | | Привоз воды для вымывания остатков нефтещлама  Вывоз воды с последующей утилизацией | | услуга | 1 |  |  |
| 6 | |  | | --- | | Вывоз и утилизация нефтешлама | | м.куб. | 1 |  |  |
| Итого в тенге без учета НДС | | | | |  |