**Приложение 1 к Технической спецификации на**

**приобретение системы видеонаблюдения с услугой монтажа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Модель/ Описание** | **ЕИ** | **Кол-во** | **Цена за ед.в тенге без учета НДС** | **Общая ст-ть в тенге, без учета НДС** |
| 1 | Уличная камера видеонаблюдения | Hikvision DS-2CD2622FWD-IS (2,8-12 мм) | шт | 13 |  |  |
| 2 | 32750 Каб.U/UTP legrand | Каб.U/UTP кат.5е LSZH 4п 305м | м | 915 |  |  |
| 3 | 33551 Патч-пан. legrand | Патч-пан. legrand UTP 24RJ45 кат5е | шт | 1 |  |  |
| 4 | 446184 Наст.шкаф 12U legrand | Наст.шкаф Legrand 12U 600x625 LCS3 | шт | 1 |  |  |
| 5 | 46502 legrand Каб.орган  | Каб.орган.с пласт.кольц. Legrand 1U | шт | 1 |  |  |
| 6 | ОПТИЧЕСКИЕ КРОССЫ - ВЫДВИЖНЫЕ | ODF - В 19" СТОЙКУ 8/1U LC | шт | 1 |  |  |
| 7 | 51637 Патч-корд UTP 5е legrand | Патч-корд UTP 5e категории, RJ45- RJ-45 (2м) LEGRAND | шт | 11 |  |  |
| 8 | 646806 legrand 6х2К+З нем.ст. PDU 19"  | 6х2К+З нем.ст. PDU 19" | шт | 1 |  |  |
| 10 | 326 08 legrand Патч-корд LC/LC  | Патч-корд LC/LC OS2(UPC) 3м | шт | 4 |  |  |
| 11 | Коммутатор  | ZyXEL GS2210-24HP | шт | 1 |  |  |
| 12 | Модуль передачи данных | Transceivers NETGEAR [R] 1000Base-SX Fibre SFP GBIC Module for NETGEAR [P] GSM7312, GSM7324, GSM7224, GS724T, GS748T, FSM7326P | шт | 2 |  |  |
| 13 | Источник бесперебойного питания  | APC SMT750RMI2U | шт | 1 |  |  |
| 14 | 92012 legrand Коробка ответвительная | PlexoКор. IP55 80х80х45мм | шт | 10 |  |  |
| **Итого стоимость в тенге без учета НДС:** |  |