|  |
| --- |
| **Приложение 1 к Технической спецификациина работы по ремонту пластиковых окон в офисах компании г.Алматы** |
|  |  |  |  |  |  |
| **#** | **Наименование** | **Кол - во**  | **ед изм** | **Цена за единицу в тенге без учета НДС** | **Общая сумма в тенге без учета НДС** |
| 1 | Монтаж окон в существующих пластиковых перегородках | 2 | шт |   |   |
| 2 |  Заменить уплотнительную резину на окнах и двери | 9 | пог.м |   |   |
| 3 | Провести регулировку окон со снятием створок и расклиниваем стеклопакета с применением ключей | 3 | шт |   |   |
| 4 | Провести регулировку двери со снятием створки и расклиниваем стеклопакета с применением ключей | 1 | шт |   |   |
| 5 | Наполнить стыки рам окон между друг другом, стыки с откосами, а так же стык подоконника со стеной, силиконом | 30 | пог.м |   |   |
| 6 | заменить ламбрик на сендвич панель  | 1 | шт |   |   |
| 7 | Заменить механизмы закрывания, установив по одному дополнительному запору сверху и снизу окна, на каждое окно  | 3 | шт |   |   |
| 8 |  Заменить механизмы закрывания, установив по одному дополнительному запору сверху и снизу двери | 1 | шт |   |   |
| 9 |  Заменить ручки открывания, цвет коричневый на двери и на окнах | 4 | шт |   |   |
| 10 | Установить ограничители открывания на окна в количестве 3х штук | 3 | шт |   |   |
| 11 |  Установка стеклопакета в существующем алюминиевом окне | 1 | шт |   |   |
| 12 | Оклейка стекла матовой пленкой | 2,7 | кв.м |   |   |
| 13 |  Тонировка | 2,85 | кв.м |   |   |
| **Итого сумма в тенге без учета НДС:** |   |