**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ С УСЛУГОЙ УСТАНОВКИ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** | **Кол-во** | **Ед.изм.** |
| **Вэрс-4/ Гранит-3** | Концентратор 4-х зонный  | 1 | Шт. |
| **Пирит/ С2000-АСПТ** | Прибор приемно-контрольный | 2 | Шт. |
| **Буран-8/ МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2** | Модуль порошкового пожаротушения | 25 | Шт. |
| **Пирит ПБТ/ С2000-КПБ** | Контрольно-пусковой блок | 6 | Шт. |
| **ТР-7-12/ ТР-7-12** | Аккумулятор 12V, 7А/ч  | 10 | Шт. |
| **ТР-12/4,5/ ТР-12/4,5** | Аккумулятор 12/4,5 | 2 | Шт. |
| **ИП 212-45/ ИП 212-45** | Извещатель дымовой оптический 2-х проводный | 40 | Шт. |
| **Кристалл НБО 12/24/ Кристалл НБО 12/24** | Световое табло «Порошок уходи» | 3 | Шт. |
| **Маяк-24КПМ** | Сирена/Строб, 24В | 3 | Шт. |
| **LDH-95** | Сирена/строб, 12В, влагозащищенная, цвет: красный | 2 | Шт. |
| **"Кристалл" НБО 12/24** | Световое табло оповещения "ВЫХОД" | 5 | Шт. |
| **ИПР-513-10** | Извещатель пожарный ручной  | 4 | Шт. |
| **SIHD 1205N-08CB** | Блок бесперебойного питания (5А) | 1 | Шт. |
| **РИП-1** | Блок бесперебойного питания  | 6 | Шт. |
| **УК-2П**  | Коробка разветвительная | 10 | Шт. |
| **КСК-110** | Коробка коммутационная | 2 | Шт. |
| **TTR** | Кабель силовой 3х1,5 | 5  | Метров |
| **F/UTP 5e Cable** | Кабель витая пара 4х2х052 для наружной проводки | 500 | Метров |
| **КСПВ/ F/UTP 5e Cable** | Кабель пожарный 4х0,4 | 600 | Метров |
|  | Крепеж кабельный (комплект) | 65 | Шт. |
|  | Кабельный канал  | 20 | Метров |
|  | Проволока стальная натяжная | 600 | Метров |