**Приложение 1 к Технической спецификации на работы по прокладке электропитания для стационарной станции «Картел»**

**Таблица№1: Перечень и наименование материалов и работ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Ст-ть за ед., в тенге без учета НДС** | **Общая сумма, в тенге без учета НДС** |
| **Материалы:** | |  |  |  |  |
| 1 | Установка автомата 3Ф 25А в существующий ШР склада (указать марку, модель) | шт | 1 |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ 4\*6 | пог.м | 60 |  |  |
| 3 | Труба ПНД 25Ф | пог.м | 10 |  |  |
| 4 | Кирпич огнеупорный | шт | 100 |  |  |
| 5 | Песок речной, фасовка по 50 кг | мешок | 40 |  |  |
| 6 | Изолента | пог.м | 2 |  |  |
| 7 | Сигнальная лента | пог.м. | 50 |  |  |
| **Работы:** | |  |  |  |  |
| 1 | Установка автомата 3Ф 25А | работа | 1 |  |  |
| 2 | Прокладка кабеля 4\*6 | пог.м. | 60 |  |  |
| 3 | Рытье траншеи | пог.м. | 10 |  |  |
| 4 | Транспортные услуги | услуга | 1 |  |  |
| **Итого стоимость в тенге за материалы и работы, без учета НДС:** | | | | |  |