**Приложение №1. Количество и стоимость услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, описание и виды работ  | Количество | График | Цена за единицу без учета НДС | Общая сумма без учета НДС |
| 1 | Проверка узлов и элементов системы на предмет не исправности, выхода из строя, износа и др. Профилактика отказоустойчивости системы, тестирование работоспособности | 396 услуг | 1 раз в месяц 11 дверей  |  |  |
| 2 | Профилактика работы программной части системы и блоков управления. | 396 услуг | 1 раз в месяц 11 дверей |  |  |
| 3 | Минидрайв блок ES 200 Easy (замена) | 2 шт | В случае необходимости |  |  |
| 4 | Минидрайв блок ES 200 (замена) | 3 шт | В случае необходимости |  |  |
| 5 | Профиль привода (замена) | 5 шт | В случае необходимости |  |  |
| 6 | Резиновая прокладка трека (замена) | 5 шт | В случае необходимости |  |  |
| 7 | Зубчатый ремень (замена) | 10 метров | В случае необходимости |  |  |
| 8 | ФотобарьерProsecure (приемник и передатчик) (замена) | 2 комплекта | В случае необходимости |  |  |
| 9 | Радар OptiMotionStereoBlack с определением направляния ЧЕРНЫЙ (замена) | 2 комплекта | В случае необходимости |  |  |
| 10 | 5 позиц. перекл. режимов скрытого монтажа с КЛЮЧОМ (замена) | 2 шт | В случае необходимости |  |  |
| 11 | Спец остекление (коленое стекло) (замена) | 5 кв.м | В случае необходимости |  |  |
| 13 | Доводчик (замена) | 3 шт | В случае необходимости |  |  |
| 14  | Замена замка Антипаника  | 5 шт | В случае необходимости |  |  |
| **Итого без учета НДС** |  |