**Приложение №1 к Технической спецификации на приобретение работ по ремонту алюминиевых окон АТЦ в г .Нур- Султан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование** | **ед изм** | **Кол - во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Общая сумма без учета НДС** |
| 1 | Измерения тепловизором с предоставлением отчета (первичные и результирующие) | работа | 1 |  |  |
| 2 | Демонтаж ГКЛ откосов | кв.м | 108 |  |  |
| 3 | Монтаж новых ПВХ откосов (с учетом материала) | кв.м | 108 |  |  |
| 4 | Отделочные работы (левкас, покраска) с учетом необходимого материала | кв.м | 108 |  |  |
| 5 | Демонтаж алюминиевых откосов снаружи (только работа) | шт | 158 |  |  |
| 6 | Наполнение пустот пеной (количество пространства к заполнению) с учетом материала | куб.м | 28 |  |  |
| 7 | Покрытие пены герметиком для внутренних работ, с учетом материала. | КВ.м | 108 |  |  |
| 8 | Покрытие пены герметиком для наружных работ, с учетом материала. | КВ.м | 108 |  |  |
| 9 | Монтаж (ранее демонтированных) алюминиевых откосов снаружи (только работа) | шт | 158 |  |  |
| 10 | Герметизация стыков герметиком, с учетом материалов. | м.пог | 2279 |  |  |
| 11 | Замена уплотнительной резины с учетом материала аналогично существующим (см.фото в Приложении 2 к ТС) | м.пог | 642,5 |  |  |
| 12 | Замена ответных планок с учетом материала аналогично существующим (см.фото в Приложении 2 к ТС) | шт | 50 |  |  |
| 13 | Замена оконных навесов с учетом материала аналогично существующим (см.фото в Приложении 2 к ТС) | шт | 50 |  |  |
| 14 | Замена ручек с учетом материала аналогично существующим (см.фото в Приложении 2 к ТС) | шт | 20 |  |  |
| 15 | Регулировка открывающихся частей окна | шт | 178 |  |  |
| Итого стоимость в тенге без учета НДС: |  |